## Rekapitulácia
Rekapitulácia rozpočtu |  |  |  |  | Sadzby DPH
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“ |  |  |  |  | A | B
[5 empty] | 20% | 0%
Názov objektu | ZRN | VRN % | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena
SO 001 ASR | [6 empty] | 0 | 30.126
SO 001.1 Elektrická požiarna signalizácia | [6 empty] | 0 | 30.126
SO 001.2 Hlasová signalizácia požiaru | [6 empty] | 0 | 30.126
Celkom bez DPH
DPH 20% z
DPH 0% z
Celkom v EUR

## Krycí list stavby
|  |  |  | Krycí list stavby |  |  |  | 30.126
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa
Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko
IČO: 00351865 |  |  |  |  | DIČ: 2021174012
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS
4 | VRN |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  |  | 10 | Spolu
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  |  |  | 16 | Sťažené podmienky dopravy
12 | Sťažené výrobné podmienky |  |  |  | 17 | Horské oblasti
13 | Prevádzkové vplyvy |  |  |  | 18 | Mimostavenisková doprava
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20
[5 empty] | 22 | DPH 20% z
[5 empty] | 23 | DPH 0% z
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR
F
|  | Odberateľ |  |  |  | Dodávateľ

## Kryci_list 6404
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [5 empty] | 30.126
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001 ASR | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa
Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko
IČO: 00351865 |  |  |  |  | DIČ: 2021174012
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS
4 | VRN |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  |  | 10 | Spolu
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] |  | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Sťažené výrobné podmienky |  | 0% z [H+P] |  | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] |  | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20
[5 empty] | 22 | DPH 20% z
[5 empty] | 23 | DPH 0% z
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 6404
Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum:
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001 ASR
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0.27 | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0.36 | 0
OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 5.04 | 0
PRESUNY HMÔT |  |  |  | 0 | 0
Práce HSV |  |  |  | 5.67 | 0
Práce PSV
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD |  |  |  | 0.13 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0
MAĽBY |  |  |  | 0 | 0
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | 0
ZASKLIEVANIE |  |  |  | 0 | 0
Práce PSV |  |  |  | 0.13 | 0
Celkom v EUR |  |  |  | 5.8 | 0

## SO 6404
| Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko | [6 empty] | Spracoval: | [9 empty] | 30.126
| Projektant: | [6 empty] | Ks:
| Dodávateľ: | [6 empty] | Dátum:
Zákazka: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001 ASR
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť | Suť
Práce HSV
|  | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
| 14/C 1 | 340239234 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249) | m2 | 3.16 |  |  |  | 1688.8 | 0 | 0 | 0 | 534.43 | 0.08573 | 0.08573 | 0.271 |  |  | 0
| R/RE | 340239239 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249) | m2 | 2.4 |  |  |  | 180.91 | 0 | 0 | 0 | 75.38 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.27 | 0
|  | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY
| 14/C 1 | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 122.08 |  |  |  | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.0028 | 0.0028 | 0.342 |  |  | 0
| 14/C 1 | 612423521.S | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou | m2 | 0.44 |  |  |  | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 0.03627 | 0.03627 | 0.016 |  |  | 0
| R/RE | 612460203.S | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm | m2 | 6.32 |  |  |  | 73.94 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 | 0
|  | 9 | OSTATNÉ PRÁCE
| 3/A 1 | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 6.6 |  |  |  | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.02572 | 0.02572 | 0.17 |  |  | 0
| 3/A 1 | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 91.35 |  |  |  | 222.89 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.02572 | 0.02572 | 2.35 |  |  | 0
| 3/B 1 | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 6.6 |  |  |  | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.02572 | 0.02572 | 0.17 |  |  | 0
| 3/B 1 | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 91.35 |  |  |  | 147.99 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.02572 | 0.02572 | 2.35 |  |  | 0
| R/RE | 953941220.S1 | Osadenie HZ 33/30 700x700x300 | ks | 2 |  |  |  | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 19.49 |  |  | 0 |  |  | 0
| P/PE | 449170000700.S | Hydrantový box prázdny, šxvxhl 700x700x300 mm | ks | 2 |  |  |  | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 257.05 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 17 |  |  |  | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 968061126.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t | ks | 7 |  |  |  | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 968062455.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t | m2 | 2.76 |  |  |  | 42.01 | 0 | 0 | 0 | 15.22 |  |  | 0 |  |  | 0
| 11/A 1 | 968062456.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t | m2 | 18.02 |  |  |  | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 10.15 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 968071112.S | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2 | ks | 17 |  |  |  | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 968071125.S | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 | ks | 7 |  |  |  | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 968071126.S | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2 | ks | 1 |  |  |  | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 968072245.S | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t | m2 | 8.26 |  |  |  | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 971033541.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0.3 |  |  |  | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 68.6 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 974031153.S | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t | m | 4.4 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 3.59 |  |  |  | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 9.42 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 7.18 |  |  |  | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 3.59 |  |  |  | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 12.13 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 14.36 |  |  |  | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13/B 1 | 979089112.S | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 3.59 |  |  |  | 132.72 | 0 | 0 | 0 | 36.97 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 5.04 | 0
|  | 99 | PRESUNY HMÔT
| 14/C 1 | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 6.86 |  |  |  | 230.08 | 0 | 0 | 0 | 33.54 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 99 | PRESUNY HMÔT | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Práce HSV | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 5.67 | 0
Práce PSV
|  | 722 | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD
| 721/A 2 | 722130215.S | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 27 |  |  |  | 541.08 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 0.00464 | 0.00464 | 0.125 |  |  | 0
| R/RE | 141410003014.S1 | Rúra oceľová, pozinkovaná, závitová, DN 40, dĺžka 3000 mm | ks | 29.43 |  |  |  | 979.72 | 0 | 0 | 0 | 33.29 |  |  | 0 |  |  | 0
| 721/A 2 | 998722102.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.27 |  |  |  | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 21.46 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 722 | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0
|  | 767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| R/RE | 767641110.S1 | Montáž požiarných dverí, do existujúcej zárubne, vrátane kovania a samozatváracieho zariadenia | ks | 25 |  |  |  | 879.75 | 0 | 0 | 0 | 35.19 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S1 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30A /EW 30 D1-C, šxv 800x1970 mm | ks | 4 |  |  |  | 1848.68 | 0 | 0 | 0 | 462.17 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S2 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 45A /EW 45 D1-C, šxv 800x1970 mm | ks | 2 |  |  |  | 1052.76 | 0 | 0 | 0 | 526.38 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S3 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 45A /EW 45 D1-C, šxv 900x1970 mm | ks | 1 |  |  |  | 539.17 | 0 | 0 | 0 | 539.17 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S4 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 45A /EW 45 D1-C, šxv 900x1970 mm | ks | 2 |  |  |  | 1066.38 | 0 | 0 | 0 | 533.19 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S5 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30A /EW 30 D1-C, šxv 725x1970 mm | ks | 1 |  |  |  | 454.38 | 0 | 0 | 0 | 454.38 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S6 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30A /EW 30 D1-C, šxv 700x1970 mm | ks | 1 |  |  |  | 444.65 | 0 | 0 | 0 | 444.65 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S7 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30A /EW 30 D1-C, šxv 900x1970 mm | ks | 1 |  |  |  | 467.03 | 0 | 0 | 0 | 467.03 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S8 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30A /EW 30 D1-C, šxv 600x1970 mm | ks | 2 |  |  |  | 865.96 | 0 | 0 | 0 | 432.98 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S9 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30A /EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm | ks | 1 |  |  |  | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 471.9 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S10 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30C2 /EW 30 D3-C, šxv 1100x1970 mm | ks | 1 |  |  |  | 525.41 | 0 | 0 | 0 | 525.41 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S11 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30C2 /EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm | ks | 4 |  |  |  | 1864.24 | 0 | 0 | 0 | 466.06 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S12 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30C2 /EW 30 D3-C, šxv 900x1970 mm | ks | 4 |  |  |  | 1887.6 | 0 | 0 | 0 | 471.9 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001000.S13 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30C2 /EW 30 D3-C, šxv 1100x1970 mm | ks | 1 |  |  |  | 519.57 | 0 | 0 | 0 | 519.57 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 767641110.S2 | Montáž požiarných dverí dvojkrídlových, do existujúcej zárubne, vrátane kovania a samozatváracieho zariadenia | ks | 6 |  |  |  | 398.82 | 0 | 0 | 0 | 66.47 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001210.S1 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30A / EW 30D1-C, šxv 1745x2475 mm | ks | 1 |  |  |  | 1970.29 | 0 | 0 | 0 | 1970.29 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001210.S3 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30C2+KZ / EW 30D3-C, šxv 1385x2145 mm | ks | 3 |  |  |  | 2746.74 | 0 | 0 | 0 | 915.58 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611650001210.S4 | Dvere vnútorné protipožiarne EW 30C2 / EW 30 D3-C, šxv 2120x2170 mm | ks | 2 |  |  |  | 3154.42 | 0 | 0 | 0 | 1577.21 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 787100040.S1 | Montáž presklenej steny, - 1455/2325 mm | ks | 1 |  |  |  | 175.87 | 0 | 0 | 0 | 175.87 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 611830006400.S1 | Presklená stena, šírka 1455 mm, výška 2325 mm, dvojkrídlové dvere | ks | 1 |  |  |  | 972.98 | 0 | 0 | 0 | 972.98 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/RE | 766671002.S1 | Montáž požiarného vetrania - odvod dymu | ks | 21 |  |  |  | 1682.73 | 0 | 0 | 0 | 80.13 |  |  | 0 |  |  | 0
| P/PE | 5534100039001 | Požiarné vetranie 800 x 880 mm | ks | 4 |  |  |  | 1167.56 | 0 | 0 | 0 | 291.89 |  |  | 0 |  |  | 0
| P/PE | 5534100039002 | Požiarné vetranie 450 x 950 mm | ks | 17 |  |  |  | 4962.13 | 0 | 0 | 0 | 291.89 |  |  | 0 |  |  | 0
| 767/A 3 | 998767103.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 2.13 |  |  |  | 92.59 | 0 | 0 | 0 | 43.47 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 784 | MAĽBY
| 784/A 1 | 784422271.S | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 6.76 |  |  |  | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.00033 | 0.00033 | 0.002 |  |  | 0
| 784/A 1 | 784452261 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 6.76 |  |  |  | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |  |  | 0
| 784/A 1 | 784452362.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m | m2 | 6.76 |  |  |  | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.00018 | 0.00018 | 0.001 |  |  | 0
|  | 784 | MAĽBY | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 786 | ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY
| R/RE | 786641112.S1 | Montáž požiarnej rolety textilnej s valcom nad sebou | m2 | 116 |  |  |  | 3428.96 | 0 | 0 | 0 | 29.56 |  |  | 0 |  |  | 0
| P/PE | 397950000100.S1 | Požiarna roleta EW 30 C2 C / EI 60-C DD1 | ks | 1 |  |  |  | 20432.65 | 0 | 0 | 0 | 20432.65 |  |  | 0 |  |  | 0
| 786/A 2 | 998786103.S | Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24 m | t | 0.15 |  |  |  | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 30.63 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 786 | ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 787 | ZASKLIEVANIE
| 787/B 1 | 787600802.S | Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t | m2 | 2.82 |  |  |  | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 787 | ZASKLIEVANIE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Práce PSV | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0
|  |  | Celkom v EUR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.8 | 0 |  | 0

## Kryci_list 6407
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [5 empty] | 30.126
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001.1 Elektrická požiarna signalizácia | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa
Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko
IČO: 00351865 |  |  |  |  | DIČ: 2021174012
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS
4 | VRN |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  |  | 10 | Spolu
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] |  | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Sťažené výrobné podmienky |  | 0% z [H+P] |  | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] |  | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20
[5 empty] | 22 | DPH 20% z
[5 empty] | 23 | DPH 0% z
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 6407
Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum:
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001.1 Elektrická požiarna signalizácia
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0.27
Práce HSV |  |  |  | 0 | 0.27
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ |  |  |  | 0 | 0.07
Montážne práce |  |  |  | 0 | 0.07
Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0.34

## SO 6407
| Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko | [6 empty] | Spracoval: | [9 empty] | 30.126
| Projektant: | [6 empty] | Ks:
| Dodávateľ: | [6 empty] | Dátum:
Zákazka: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001.1 Elektrická požiarna signalizácia
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť | Suť
Práce HSV
|  | 9 | OSTATNÉ PRÁCE
| 13/B 1 | 974049341 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm a šírky 4 cm | m | 50 |  |  |  | 405.5 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 2e-05 | 2e-05 | 0.001 | 0.11 |  | 0.0022 | 0
| 13/B 1 | 974049310 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2 cm a šírky 4 cm | m | 60 |  |  |  | 219 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1e-05 | 1e-05 | 0.001 | 0.058 |  | 0.00096 | 0
| 13/B 1 | 971033131 | Vybúranie otvorov v tehlovom murive s priemerom profilu do 60 mm hrúbky do 150 mm | kus | 81 |  |  |  | 84.24 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  |  | 0 | 0.081 |  | 0.001 | 0
| 13/B 1 | 972054141 | Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,0225 m2 hrúbky nad 120 mm | kus | 2 |  |  |  | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |  |  | 0 | 0.016 |  | 0.008 | 0
|  | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.27
|  |  | Práce HSV | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.27
Montážne práce
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| 921/M21 | 210020125 | Káblová nosná lišta NIEDAX pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 790 |  |  |  | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210020911 | Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 20 cm | m2 | 0.045 |  |  |  | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 237.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210020921 | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm | m2 | 0.916 |  |  |  | 242.59 | 0 | 0 | 0 | 264.84 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ
| 922/M22 | 220330701 | Montáž požiarnej úsredne, namontovanie na pripravené úchyt. body, pripojenie káblov sluciek, náhradného zdroja, nastavenie, oživenie | kus | 1 |  |  |  | 4446.27 | 0 | 0 | 0 | 4446.27 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PP | P0000001 | Pomocný materiál pre montážne práce | KPL | 1 |  |  |  | 894.67 | 0 | 0 | 0 | 894.67 |  |  | 0 | 0.073 |  | 0.073 | 0
| P/PP | 000400023 | Funkčná skúška, úradna skúška | Súb. | 1 |  |  |  | 346.87 | 0 | 0 | 0 | 346.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PP | 000400022 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby | KPL | 1 |  |  |  | 336.81 | 0 | 0 | 0 | 336.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | 6008 PO | Príchytka káblová 6708 PO 8 mm jednostraná zinkovaná | ks | 2370 |  |  |  | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | A1000 | Inteligentný optický hlásič s duálnym izolátorom | ks | 1 |  |  |  | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 32.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | A1000L | Inteligentný optický hlásič s prog. Výstupom | ks | 58 |  |  |  | 1789.88 | 0 | 0 | 0 | 30.86 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | A2000L | Multisenzorový inel.hlásič Altair bez izolátora | ks | 22 |  |  |  | 707.52 | 0 | 0 | 0 | 32.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | ADAPTER2 PRO-3G.IN4. | GSM komunikátor pre vzdialenú správu a upozornenia | ks | 1 |  |  |  | 264.53 | 0 | 0 | 0 | 264.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | ALCP 100 | Resetovateľné červené tlačídlo Altair s izolátorom | ks | 12 |  |  |  | 509.52 | 0 | 0 | 0 | 42.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | BMB100 | Veľká montážna krabica pre montáž modulu VM240 | ks | 3 |  |  |  | 50.97 | 0 | 0 | 0 | 16.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | DA275 DF6 | Predpäťová ochrana napájania | ks | 1 |  |  |  | 69.43 | 0 | 0 | 0 | 69.43 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | DIM | Drobný inštalačný materiál | Súb. | 1 |  |  |  | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 89.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220330332 | Montáž signálneho zariadenia a doplnkov, signálného modulu GSM, preskúšanie, uvedenie do prevádzky | kus | 2 |  |  |  | 162.02 | 0 | 0 | 0 | 81.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220521046 | Montáž radového batériového vedenia, založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami | ks | 2 |  |  |  | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | GP 611A | Protipožiarny tmel 310 ml | ks | 6 |  |  |  | 134.28 | 0 | 0 | 0 | 22.38 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | CHKE-V-J 3x2,5 | Kábel pevný CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2cas 1d1a s funkčnou odolnosťou | m | 60 |  |  |  | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | KHP 6x32 PO | Kovová rozperná hmoždinka | ks | 2100 |  |  |  | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | LAB1000 | Nízkoprofilová pätica so štítkom na popis hlásiča | ks | 81 |  |  |  | 240.57 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | LHD 40X20HF | Žľab káblový LHD 40x20HF HD 40x20mm 2m PVC biely | m | 790 |  |  |  | 5285.1 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | OPT | Štítok - označenie požiarnych trás text CZ | ks | 35 |  |  |  | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | PRAFlaGuard 1x2x0,8 | Bezhalogénióvý oznamovací tienený kábel s funkčnou odolnosťou v požiari 1x2x0,8 (SSKFH-V180 P90-R,PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1a1) hnedý , tienenie Al fólia s Cu drôtom, menovité napätie 100V, EVPÚ certifikát | m | 1730 |  |  |  | 1107.2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | S127 | Akumulátor 12V/7,2Ah | ks | 2 |  |  |  | 41.64 | 0 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | SB 6,3X35 POGMT | Skrutka SB 6,3x35mm do betónu zinková | ks | 2370 |  |  |  | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | SK1MX-5101V | Ústredňa EPS Advancet, 1 slučka, 240 adries, 20LED | ks | 1 |  |  |  | 802.89 | 0 | 0 | 0 | 802.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | VM240 | Linkový spínací modul 240VACdo VMMC120 | ks | 3 |  |  |  | 224.79 | 0 | 0 | 0 | 74.93 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | VMIC404 | V/V modul, 4 vstupy, 4 reléove výstupy, na stenu, s krabicou | ks | 1 |  |  |  | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 99.91 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | VMMC120 | V/V modul, 1 releový výstup, verzia mini | ks | 3 |  |  |  | 138.63 | 0 | 0 | 0 | 46.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | X-EGN 14 MX | Set x-EGN 14 MX (750) + GC 22 | ks | 1 |  |  |  | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 216.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | X-FB 8MX | Jednoduchá trub. príchytka X-FB 8 MX | ks | 750 |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220330111 | Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku | kus | 81 |  |  |  | 1633.77 | 0 | 0 | 0 | 20.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220330101 | Zariadenie EPS, montáž tlacidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku | kus | 12 |  |  |  | 81.84 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220330206 | Kontrola funkcie vložky (snímača) automatického hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom,svetlom,teplom a pod.) | kus | 81 |  |  |  | 675.54 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220330191 | Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému | kus | 97 |  |  |  | 815.77 | 0 | 0 | 0 | 8.41 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220330741 | Uvedenie požiarneho hlásica do trvalej prevádzky, ocistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis | kus | 93 |  |  |  | 2255.25 | 0 | 0 | 0 | 24.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220370503 | Montáž reléovej skrine pre 5 vstupov diaľkového ovládania,upevnenie,pripojenie,nastavenie | kus | 4 |  |  |  | 261.92 | 0 | 0 | 0 | 65.48 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220330731 | Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia,zaškolenie obsluhy | kus | 1 |  |  |  | 2907.28 | 0 | 0 | 0 | 2907.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 560 |  |  |  | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220280206 | Káble bytové SEKU, SYKY do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc | m | 1730 |  |  |  | 1539.7 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220110346 | Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC | kus | 35 |  |  |  | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220261621 | Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 6 mm | kus | 2370 |  |  |  | 6019.8 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.07
|  |  | Montážne práce | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.07
|  |  | Celkom v EUR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.34 |  |  | 0

## Kryci_list 6410
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [5 empty] | 30.126
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001.2 Hlasová signalizácia požiaru | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa
Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko
IČO: 00351865 |  |  |  |  | DIČ: 2021174012
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS
4 | VRN |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  |  | 10 | Spolu
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] |  | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Sťažené výrobné podmienky |  | 0% z [H+P] |  | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] |  | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20
[5 empty] | 22 | DPH 20% z
[5 empty] | 23 | DPH 0% z
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 6410
Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum:
Stavba: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001.2 Hlasová signalizácia požiaru
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0.38
Práce HSV |  |  |  | 0 | 0.38
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ |  |  |  | 0 | 0.07
Montážne práce |  |  |  | 0 | 0.07
Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0.45

## SO 6410
| Odberateľ: Mestské kultúrne stredisko | [6 empty] | Spracoval: | [8 empty] | 30.126
| Projektant: | [6 empty] | Ks:
| Dodávateľ: | [6 empty] | Dátum:
Zákazka: „Požiarnobezpečnostné riešenie MsKS – Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)“
Objekt: SO 001.2 Hlasová signalizácia požiaru
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť
Práce HSV
|  | 9 | OSTATNÉ PRÁCE
| 13/B 1 | 971033131 | Vybúranie otvorov v tehlovom murive s priemerom profilu do 60 mm hrúbky do 150 mm | kus | 31 |  |  |  | 33.17 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  | 0 | 0.031 |  | 0.001 | 0
| 13/B 1 | 971052261 | Vybúranie otvorov v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 hrúbky do 600 mm | kus | 10 |  |  |  | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 48.52 |  | 0 | 0.34 |  | 0.034 | 0
| 13/B 1 | 972054141 | Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,0225 m2 hrúbky nad 120 mm | kus | 1 |  |  |  | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |  | 0 | 0.008 |  | 0.008 | 0
|  | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38
|  |  | Práce HSV | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38
Montážne práce
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| 921/M21 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | kus | 6 |  |  |  | 69.42 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |  | 0 |  |  |  | 0
| R/RE | 210881160 | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0kV 10 | m | 22 |  |  |  | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210100258 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 | kus | 12 |  |  |  | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210020921 | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm | m2 | 0.21 |  |  |  | 53.74 | 0 | 0 | 0 | 255.92 |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210020911 | Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 20 cm | m2 | 0.02 |  |  |  | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 243.2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210120401 | Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) | kus | 2 |  |  |  | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ
| 922/M22 | 220111865 | Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik, zmeranie uzemňovacieho odporu | kus | 1 |  |  |  | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 30.74 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | 1-CXKH-R-J | Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhqalogenový | m | 22 |  |  |  | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220370429 | Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarný rozhlas, do 2x800W | kus | 1 |  |  |  | 892.05 | 0 | 0 | 0 | 892.05 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220321722 | Montáž náhrad.zdroja k ústredni MAU 103, zostavenie náhradného zdroja pripojenie vodičov, preskúšanie | kus | 1 |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220370449 | Montáž reproduktorovejho stlpu do 40 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti | kus | 10 |  |  |  | 362.1 | 0 | 0 | 0 | 36.21 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220370441 | Montáž reproduktorovej skrine do10 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti | kus | 33 |  |  |  | 957 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220370415 | Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl | kus | 1 |  |  |  | 66.99 | 0 | 0 | 0 | 66.99 |  | 0 |  |  |  | 0
| HZS/HZS | HZS000113 | Kompletizácia rozvádzača | hod | 16 |  |  |  | 332.32 | 0 | 0 | 0 | 20.77 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220370088 | Záverečné meranie rozhlas.zariad.870 W s meraním ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu | kus | 1 |  |  |  | 2016.73 | 0 | 0 | 0 | 2016.73 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 625 |  |  |  | 293.75 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220280511 | Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na káblovú lávku resp. do žľabu | m | 50 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S20 | 210881212 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0kV 2x15 | m | 1250 |  |  |  | 987.5 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S20 | 210881217 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0kV 3x2,5 | m | 44 |  |  |  | 40.48 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220280206 | Káble bytové SEKU, SYKY do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc | m | 65 |  |  |  | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220300001 | Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm | kus | 12 |  |  |  | 105.48 | 0 | 0 | 0 | 8.79 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220261641 | Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm | kus | 2998 |  |  |  | 7794.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220261143 | Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528 | kus | 300 |  |  |  | 447 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  | 0 |  |  |  | 0
| HZS/HZS | HZS000113 | Úpravy rozvádzača RMS6 pre osadenie ističov | hod | 8 |  |  |  | 166.16 | 0 | 0 | 0 | 20.77 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | 6008 PO | Príchytka káblová 6708 PO 8 mm jednostraná zinkovaná | ks | 195 |  |  |  | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | DIM | Drobný inštalačný materiál | Súb. | 1 |  |  |  | 311.54 | 0 | 0 | 0 | 311.54 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | KHP 6x32 PO | Kovová rozperná hmoždinka | ks | 1500 |  |  |  | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | PL7 C16/1 | Istič PL7, char B, 1-pólový Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  |  |  | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 6.02 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | PRAFlaDur 1x1,5 | Kábel 1-CSKH-V180P30-R, PH120-R, PS30, E30, P 750 90-R B2ca s1d1a1 | m | 1250 |  |  |  | 1237.5 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | RAB-CH-X03-X3 | Ventilačná jednotka strešná, podlahová, 2 ventilátory s termostatom | ks | 1 |  |  |  | 92.42 | 0 | 0 | 0 | 92.42 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | RAB-UP-450-H4 | Pevná polica so zvýšenou nosnosťou, hl. 450mm, nosnosť 150 kg | ks | 1 |  |  |  | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 26.9 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | RAC-PO-X66-XD | Podstavec so zvýšenou nosnosťou | ks | 1 |  |  |  | 77.89 | 0 | 0 | 0 | 77.89 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | RM-300X | Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  | 754.43 | 0 | 0 | 0 | 754.43 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | RZA-22-A66-CAY-A1 | Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA, š. 600mm, hĺbka 600mm 22U, výška 1080mm | ks | 1 |  |  |  | 363.47 | 0 | 0 | 0 | 363.47 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | SB 6.3x35 POGMT | Skrutka SB 6,3x35mm do betónu zinková | ks | 2998 |  |  |  | 959.36 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | STP 4,2x13 PO | Skrutka samovrtná do plechu STP 4,2x13 P_O | ks | 300 |  |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | UTP drôt CAT5E | Kábel F/UTP drôt CAT5E, LSZH | m | 50 |  |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | VX-030DA | Modul zosilňovača pre VX3000, 300W | ks | 1 |  |  |  | 547.28 | 0 | 0 | 0 | 547.28 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | VX-050DA | Modul zosilňovača pre VX3000, 500W | ks | 2 |  |  |  | 1274.8 | 0 | 0 | 0 | 637.4 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | VX-3004F | Systém VX-3000, 4AB linky, 4 stoly pre zossilňovače (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  | 2565.04 | 0 | 0 | 0 | 2565.04 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | LHD 40X20HF | Žľab káblový LHD 40x20HF HD 40x20mm 2m PVC biely | m | 607 |  |  |  | 4157.95 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | VX-3150DS | Zdroj 1150W (max. 1390W), 8x25A + dobíjanie (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  | 1573.3 | 0 | 0 | 0 | 1573.3 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | WA 06-165/T-EN54 | Biela reproduktová skrinka, IP54, 6W, EN 54 | ks | 33 |  |  |  | 992.64 | 0 | 0 | 0 | 30.08 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | PRAFlaGuard 1x2x0,8 | Bezhalogénióvý oznamovací tienený kábel s funkčnou odolnosťou v požiari 1x2x0,8 (SSKFH-V180 P90-R,PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1a1) hnedý , tienenie Al fólia s Cu drôtom, menovité napätie 100V, EVPÚ certifikát | m | 65 |  |  |  | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | OPT | Štítok - označenie požiarnych trás text CZ | ks | 21 |  |  |  | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | GP 611A | Protipožiarny tmel 310 ml | ks | 4 |  |  |  | 91.72 | 0 | 0 | 0 | 22.93 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | F-2000B(W)TWP EB-Q | Kompaktná reprosústava s krytím IPX4, 60W, EN54 | ks | 4 |  |  |  | 934.2 | 0 | 0 | 0 | 233.55 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | F-2FF-1300B(W)TWP EB | Kompaktná reprosústava s krytím IPX4, 30W, EN54 | ks | 6 |  |  |  | 953.46 | 0 | 0 | 0 | 158.91 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | OK- atyp | Oceľová konštrukcia pre osadenie reproduktora | ks | 4 |  |  |  | 207.68 | 0 | 0 | 0 | 51.92 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | KSK 125 2PO6 | Krabica inštalačná požiaru odolná EN 54, IP66 | ks | 6 |  |  |  | 199.38 | 0 | 0 | 0 | 33.23 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | CHKE-R-J 3x2,5 | Kábel pevný CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 | m | 44 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | 6710PO | Príchytka káblová 6710 PO 10mm jednostraná zinková | ks | 2803 |  |  |  | 1065.14 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | M6 | M6 klietka matica racku set skrutiek (20x skrutky M6+20x matice+ 20x podložky) | ks | 1 |  |  |  | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |  | 0 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220500871 | Kontrolná prevádzka po dobu 24 hodín, inštruktáž a zaškolenie obsluh.personálu,vyplnenie protokolu | kus | 1 |  |  |  | 297.28 | 0 | 0 | 0 | 297.28 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PP | 000400022 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby | KPL | 1 |  |  |  | 332.31 | 0 | 0 | 0 | 332.31 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PP | 000400023 | Funkčná skúška, úradna skúška | Súb. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PP | P0000001 | Pomocný materiál pre montážne práce | KPL | 1 |  |  |  | 882.71 | 0 | 0 | 0 | 882.71 |  | 0 | 0.073 |  | 0.073 | 0
|  | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.07
|  |  | Montážne práce | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.07
|  |  | Celkom v EUR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.45 |  |  | 0